{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["灯具类","五金类","水电类"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"灯具类","index":0,"n_rows":33,"n_cols":34,"rows_kept":33,"flags":["formulas_cached_only"]}
["品名","单位","品牌、规格","估计用量","参考单价（元）","投标单价","汇总"]
["LED球泡","个","川电3W",700,7.3]
["LED球泡","个","川电5W",200,9.27]
["LED球泡","支","川电7W",260,12]
["LED面板灯","个","西诺Ф20CM",10,120]
["LED灯管","套","16W佛山T8",25,29]
["LED灯管","套","14W佛山T5",25,39]
["LED吸顶灯","个","西诺5W光源",30,8]
["LED吸顶灯盘","个","西诺600*600配暗框",30,120]
["灯管","支","三雄极光T5-14W",600,7.2]
["灯管","支","三雄极光T5-28W",300,7.2]
["灯管","支","三雄极光T5-28W短",200,7.2]
["日光灯支架","副","三雄极光T5",100,29]
["震流器","个","三雄极光T5一拖二",150,8]
["震流器","个","三雄极光T5一拖一",80,8]
["震流器","个","三雄极光T8一拖一",120,8]
["灯管","支","欧司朗T8 20W",260,5]
["灯管","支","欧司朗T8-36W",50,6]
["吸顶灯","个","亮优20CM",10,19]
["吸顶灯","个","亮优26CM",12,22]
["日光灯管","支","佛山T5 36W",80,7.2,{"$nulls":28}," "]
["日光灯管","支","佛山T8 36W",50,6,{"$nulls":4}," "]
["日光灯架","个","佛山T5",50,29]
["日光灯架","个","佛山T8",10,19]
["筒灯","个","20CM",30,16]
["节能灯","支","飞利浦40W",200,28]
["启辉器","个",null,100,1.5]
["白炽灯","个","日照35W",100,1]
["白炽灯头","个","日照螺纹吊式",300,1.6]
["小射灯","套","3W带稳压器",20,20]
["杀菌灯管","套","消毒柜",10,23]
["钠灯管","个","欧斯朗150W螺口E40",20,56.5]
["镜前灯","个","百事达LED光源",40,33]

{"sheet":"五金类","index":1,"n_rows":72,"n_cols":7,"rows_kept":72,"flags":["formulas_cached_only"]}
["品名","单位","品牌、规格","估计用量","参考单价（元）","投标单价","汇总"]
["18\"抽屉锁","把","18\"",40,5]
["16\"抽屉锁","把","16\"",40,4]
["文件柜锁","把","正芯",60,4.5]
["文件柜锁","把","偏芯",60,6.5]
["防盗门锁芯","把","钢质防盗门",200,25]
["防盗门锁体","套","钢质防盗门",100,29]
["锁芯","把","防火木门",50,18]
["锁体","个","木门",30,23]
["AB锁芯","个","7.5CM",200,18]
["138-22锁","个",null,50,4]
["101-16锁","个",null,50,2.8]
["22抽屉锁","个","三联抽",20,3.8]
["铁链锁","把","1米",10,18]
["锁板","个","钢质通道门（加长支撑）",10,240]
["锁芯","个","钢质通道门（加长支撑）",20,25]
["锁扣","个","厕所隔断门（黑色）",60,10]
["合页","个","厕所隔断（黑色）",100,7]
["推窗锁扣","个","推拉式断桥窗",20,10]
["衣柜门把手","个",null,100,3.5]
["不锈钢板扣","付","老式挂锁",100,2.6]
["车库锁","把","地锁",2,110]
["电井锁芯","个","配电井通用型",50,10]
["球型锁","把","木门",10,25]
["反扣锁","个","天地锁",10,12]
["350抽轨","付",null,50,12]
["450抽轨","付",null,50,14]
["1.2排铰","根",null,50,12]
["铆钉","袋","3.5*1.6",2,5]
["玻璃门滑轮","个","双轮",50,1.5]
["小角铁","串","100个/串",5,8]
["大角铁","串","100个/串",5,50]
["万能胶","瓶",null,5,12]
["玻璃胶","支","中性",10,10]
["扎带","包","20CM",5,14]
["扎带","包","15CM",5,12]
["自攻螺丝","包","3公分",5,15]
["膨胀螺丝","颗","8号",100,1]
["线手套","副",null,30,1.3]
["闭门器","个",null,10,120]
["铝窗合页","个",null,50,7]
["勾锁（槽）","套",null,30,4]
["勾锁","套","插入式",20,4]
["自攻钉","盒","3公分",4,15]
["1.2自攻钉","袋",null,3,65]
["自攻不锈钢螺丝","盒","2公分长",5,25]
["自攻不锈钢螺丝","盒","2.5公分长",5,25]
["钉子","盒","5公分",2,6]
["钢质门把手","付","钢质防盗门（2个/扇门）",30,23]
["浴巾架","个",null,5,60]
["腻子膏","件",null,10,16]
["钢锯条","盒","手工锯",3,15]
["刀网","米","100米/卷",2,4]
["免钉胶","支","黑色",5,30]
["透明胶带","圈",null,10,5]
["云石胶","桶","5L配固化剂",10,47]
["卡条","根","配电箱内元器挂条",5,5]
["曲夹（玻璃地弹门）","副",null,6,19]
["钢钻头","支",8,10,4.5]
["钢钻头","支",6,10,3]
["钢钻头","支",4.2,20,2.7]
["手摇升降器","个","双线",2,200]
["378轮","付",null,10,7]
["挂衣杆","根","57.5CM",200,7]
["挂衣杆","根","56.5CM",200,7]
["挂衣杆座","个",null,500,3.5]
["防火木门把手","个",null,50,23]
["尼龙绳","米",null,100,3]
["砂轮片","张","Ф12",30,25]
["挂锁","把","弹子锁",10,3.5]
["合页","付","不锈钢4孔",60,5]
["美工刀片","盒",null,15,2.5]

{"sheet":"水电类","index":2,"n_rows":129,"n_cols":7,"rows_kept":129,"flags":["formulas_cached_only"]}
["品名","单位","品牌、规格","估计用量","参考单价","投标单价","汇总"]
["插线板","个","公牛GN-109  10米",35,86]
["插线板","个","公牛GN-605  3米",60,52]
["插线板","个","公牛10米6孔",60,95]
["插线板","个","公牛5米10孔",50,75]
["配电箱","个","300mm*400mm",4,45]
["护导线","圈","正泰两芯2.5平方",6,65]
["护导线","圈","正泰三芯4平方",3,160]
["空气开关","个","正泰1P60A",40,9]
["空气开关","个","正泰1P20A",80,25]
["空气开关","个","正泰1P16A",30,8]
["空气开关","个","正泰2P20A",100,14]
["空气开关","个","正泰2P40A",30,17]
["空气开关","个","正泰2P32A",30,15.5]
["空气开关","个","正泰3P60A",25,25]
["空气开关","个","正泰4P20A",25,25]
["空气开关","个","正泰160A",5,183]
["空气开关","个","正泰200A",4,240]
["声控开关","个","公牛、墙面安装",30,12]
["光控开关","个","公牛、墙面安装",30,14]
["感应声光控开关","个","公牛、墙面安装",30,12]
["时控器","个","正泰220V",30,50]
["大三针插头","个","公牛16A",50,6]
["大三针插座","个","公牛16A",60,6]
["大三针插头","个","公牛20A",10,7]
["双开翘板","个","飞利浦",40,23.7]
["三开翘板","个","飞利浦",40,28]
["交流接触器","个","正泰220V",25,60]
["五孔插座","个","曼科",150,8.5]
["灯头","个","螺纹口",200,1.6]
["热水器插头","个","16A带漏电保护",200,25]
["拖布池","套","50CM",15,150]
["拖布池下水","套",null,15,20]
["金属下水","个","台盆",100,4.5]
["金属下水软管","根","台盆",100,9.5]
["铜三角阀","个","诺捷斯铜芯",50,18]
["水龙头","个","诺捷斯加长铜质",300,17]
["水龙头把手","个","诺捷斯直把",400,2.5]
["水龙头阀芯","个","诺捷斯铜",400,2]
["摇摆混水阀","个","诺捷斯出水可左右摆动（铜）",20,68]
["铜球阀","个","诺捷斯Ф25",10,55]
["浴阀","个","诺捷斯墙面混水阀",20,32]
["混水阀","个","诺捷斯铜",130,32]
["混水阀手轮","个","配螺丝",100,2.5]
["台盆水阀","个","诺捷斯单冷（铜）",40,59]
["淘菜盆龙头","个","诺捷斯铜",10,68]
["小便池延时阀","个","诺捷斯手压阀（铜）",40,42]
["脚踏阀","个","诺捷斯铜",50,47]
["脚踏阀弯头","个","25大小头",50,5]
["下水管","根","Ф50",900,4.5]
["四孔插座带插头","套","曼科380V",10,25]
["单开开关","个","飞利浦",100,6]
["人体感应器","只","曼科五线",20,19]
["电线","卷","川电2*1mm2",4,145]
["松本开关","个","单翘板",35,6]
["漏电保护线","根","16A",4,25]
["三孔插头插座","套","曼科16A",30,11]
["线卡","盒","8#",10,2]
["线卡","盒","9#",10,2.3]
["线卡","盒","10#",10,2.5]
["线卡","盒","12#",10,3.5]
["五孔插座","个","曼科",50,8.5]
["南孚电池","对","5#",30,4.5]
["南孚电池","对","7#",40,4.5]
["钠灯触发器","个",null,20,29]
["电子镇流器","个","佛山T8",25,13]
["污水泵浮球阀","个",null,20,55]
["花洒手喷","个","墙面安装",450,6.5]
["手喷卡座","套","墙面安装",170,4]
["小软管","根","成涵60CM",300,9.5]
["大软管","根","成涵80CM",300,10]
["水泥钉","盒","100颗/盒",10,6]
["换气扇","台","欧绿风300*300",20,85]
["马桶盖","个",null,30,30]
["马桶排水总程","套",null,30,35]
["顶喷","套","硅胶出水口",40,22]
["井盖","个","高分子700*800（三公分）",10,50]
["井盖","个","高分子700*800（四公分）",8,60]
["井盖","套","球墨Ф700",10,200]
["井盖","套","高分子Ф700",5,50]
["井盖","套","球墨Ф800",5,300]
["井盖","个","高分子Ф630（二公分）",15,50]
["井盖","套","球墨¢1米",5,750]
["雨篦子","套","球墨450*750",10,190]
["雨篦子","个","球墨350*500",7,150]
["雨篦子","个","球墨300*500",8,120]
["雨篦子","个","球墨340*700",5,180]
["雨篦子","个","球墨400*600",10,90]
["雨篦子","个","球墨450*750",10,190]
["PVC管","米","多联Ф20",40,4]
["护导线","米","川电2*0.75",3,165]
["冲水管弯头","个","澡堂淋浴",20,5]
["配电箱","个","16*14.5",1,25]
["伸缩梯","把","4米",1,360]
["伸缩人字梯","把","4米",1,580]
["电瓶补充液","瓶","400ml",10,3]
["PPR直接","个","金牛Ф32",20,0.7]
["PPR弯头","个","金牛Ф32",15,1.5]
["PPR水管","根","金牛Ф32",3,24]
["PPR截止阀","个","金牛Ф32",10,22]
["PPR热熔头","个","金牛Ф32",2,12]
["PPR三通","个","金牛Ф32转Ф25",5,1.5]
["PPR内丝弯头","个","金牛Ф25",10,5]
["PPR管","根","金牛Ф25",5,10]
["管卡","包","金牛Ф25",1,0.3]
["PPR直接","个","金牛Ф25",15,1]
["PPR弯头","个","金牛Ф25",25,1]
["PPR水阀","个","金牛Ф25",10,12]
["铁外丝直接","个","金牛Ф20",20,2.5]
["铁弯头","个","金牛Ф20",10,3.5]
["铁三通","个","金牛内丝Ф15",10,3]
["铁外丝直接","个","金牛Ф15",25,1]
["PVC直接","个","金牛Ф20",20,1.2]
["PVC三通","个","金牛Ф20",10,1.2]
["PVC管卡","个","金牛Ф20",30,0.5]
["脚手架轮子","个",null,4,50]
["脚手架加长连接杆","个",null,8,10]
["膨胀螺丝","个",10,20,0.6]
["射钉","盒",null,30,4.5]
["自攻钉","斤","5、8",3,15]
["台下盆","个","50CM",15,65]
["木地板连接压板","根","3米","5",80]
["生胶带","个",null,100,1.5]
["防水胶布","个","舒适高压",40,2.5]
["电工胶布","卷","舒适黑/白",80,1.5]
["明底盒","个","墙面开关",50,2]
["遮光网","捆","200M2/捆",1,460]
["铜芯线","圈","川电0.75m2",1,92]
["软护导线","圈","川电Ф0.75",1,165]